ГОСТ 19804.6-83

Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СВАИ ПОЛЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И СВАИ-ОБОЛОЧКИ

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СОСТАВНЫЕ С НЕНАПРЯГАЕМОЙ

АРМАТУРОЙ

Конструкция и размеры

Reinforced-concrete round hole built-up

piles and tubular piles

Structure and dimensions

ОКП 58 1721

Дата введения 1984-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 2 февраля 1983 г. № 21

ПЕРЕИЗДАНИЕ июнь 1992 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные составные полые сваи круглого сечения (в дальнейшем - сваи) диаметром от 400 до 800 мм, сваи-оболочки диаметром от 1000 до 1600 мм с ненапрягаемой продольной арматурой, с болтовыми и сварными стыками и устанавливает конструкцию свай, свай-оболочек и их секций, а также конструкцию арматурных и закладных изделий к ним.

Сваи и сваи-оболочки и их секции должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 19804-91 и требованиям изложенным, в соответствующих разделах настоящего стандарта.

Условия расчета и применения свай и свай-оболочек даны в справочном приложении.

Марки свай и их секций имеют в обозначении буквы СК, марки свай-оболочек и их секций - СО или СОУ (усиленные). Марки свай и свай-оболочек и их секций с болтовыми стыками имеют в конце цифрового обозначения букву "б", со сварными стыками - буквы "св", например: СК6-40б, СО6-100св. Марки свай и их секций с наконечником имеют в конце цифрового обозначения букву "н", например, СК10-80свн.

2. Конструкция и размеры секций свай и свай-оболочек

2.1. Секции свай изготовляют с закрытым нижним концом (с наконечником) или с открытым нижним концом. Секции свай-оболочек изготовляют с открытым нижним концом.

Концы секций, образующих стык в свае или свае-оболочке, изготовляют с элементами, предназначенными для выполнения болтового или сварного стыка.

2.2. Форма, марки, номинальные размеры секций и их технические показатели (марка бетона по прочности на сжатие и расход материалов), а также места строповки должны соответствовать указанным на черт.1, 2 и в табл.1.

Секции свай без наконечника или сваи-оболочки

1 - место строповки при выемке из опалубки и транспортировании  (одинарная полоса);

2 - место строповки при подъеме  на копер (двойная полоса); 3 - элемент стыка.

Черт. 1

Секции свай с наконечником

1 - место строповки при выемке из опалубки и транспортировании (одинарная полоса);

2 - место строповки при подъеме на копер (двойная полоса); 3 - элемент стыка

Черт. 2

Таблица 1

Номенклатура секций свай и свай-оболочек

Марка

секции

Номинальные размеры, мм

|  | Проектная марка |
| --- | --- |

Объем

бетона,

Масса

сек-

Расход

стали

сваи и

сваи- оболочки

L

D

d

бетона по

прочности

на сжатие

ции,

т

на

секцию,

| кг |
| --- |
| СК6-40б | 6000 | - | - |
| - |
| 0,47 | 1,18 | 71,2 |
| СК8-40б СК8-40бн |

8000

1650

2400

-

400

0,63

0,66

1,58

1,65

80,0

63,7

СК10-40б СК10-40бн

10000

2100

2900

-

400

0,80

0,82

2,00

2,05

90,5

73,3

СК12-40б СК12-40бн

12000

2500

3500

400

240

-

400

0,96

0,98

2,40

2,45

100,1

82,9

СК14-40б СК14-40бн

14000

2900

4100

-

400

1,12

1,14

2,80

2,85

151,5

134,7

СК16-40б СК16-40бн

16000

3300

4700

-

400

1,28

1,30

3,20

3,25

167,3

150,4

СК18-40б СК18-40бн

18000

3700

5300

80

-

400

1,44

1,46

3,60

3,65

183,0

| 166,0 |
| --- |
| СК6-50б | 6000 | - | - |
| - |
| 0,62 | 1,55 | 85,2 |
| СК8-50б СК8-50бн |

8000

1650

2400

-

500

0,83

0,87

2,08

2,18

95,7

74,1

СК10-50б СК10-50бн

10000

2100

2900

-

500

1,04

1,08

2,60

2,70

106,4

84,6

СК12-50б СК12-50бн

12000

2500

3500

500

340

-

500

М300

1,26

1,29

3,15

3,23

117,0

95,2

СК14-50б СК14-50бн

14000

2900

4100

-

500

1,47

1,50

3,67

3,75

169,4

148,0

СК16-50б СК16-50бн

16000

3300

4700

-

500

1,68

1,72

4,20

4,30

186,1

164,6

СК18-50б СК18-50бн

18000

3700

5300

-

500

1,89

1,93

4,72

4,83

202,7

| 181,2 |
| --- |
| СК6-60б | 6000 | - | - |
| - |
| 0,93 | 2,32 | 107,1 |
| СК8-60б СК8-60бн |

8000

1650

2400

-

600

1,24

1,30

3,10

3,25

120,0

91,8

СК10-60б СК10-60бн

10000

2100

2900

-

600

1,55

1,62

3,88

4,05

133,0

104,7

СК12-60б СК12-60бн

12000

2500

3500

600

400

-

600

1,87

1,93

4,68

4,83

145,9

117,7

СК14-60б СК14-60бн

14000

2900

4100

-

600

2,18

2,25

5,45

5,63

203,0

175,0

СК16-60б СК16-60бн

16000

3300

4700

100

-

600

2,50

2,56

6,25

6,40

222,3

194,5

СК18-60б СК18-60бн

18000

3700

5300

-

600

2,81

2,87

7,03

7,18

241,6

| 213,8 |
| --- |
| СК6-80б | 6000 |
| - |
| 1,30 | 3,25 | 189,2 |
| СК8-80б СК8-80бн |

8000

-

800

1,74

1,88

4,35

4,70

218,4

175,8

СК10-80б СК10-80бн

10000

|  | 800 | 600 |
| --- | --- | --- |

-

800

2,18

2,32

5,45

5,80

247,6

205,0

СК12-80б СК12-80бн

12000

-

800

2,62

2,76

6,55

6,90

276,9

| 234,4 |
| --- |
| СО6-100б | 6000 |
| 1,96 | 4,90 | 305,1 |
| СО8-100б | 8000 |
|  | 1000 | 760 |
| - |
| 2,62 | 6,55 | 361,7 |
| СО10-100б | 10000 |
| 3,28 | 8,20 | 418,4 |
| СО12-100б | 12000 |
|  | М400 | 3,95 | 9,88 | 475,0 |
| СО6-120б | 6000 |
| 2,40 | 6,00 | 340,4 |
| СО8-120б | 8000 | - | - | 1200 | 960 | 120 | - |
| 3,22 | 8,05 | 398,9 |
| СО10-120б | 10000 |
| 4,03 | 10,08 | 457,5 |
| СО12-120б | 12000 |
| 4,84 | 12,10 | 516,0 |
| СО6-160б | 6000 |
| 3,29 | 8,23 | 417,2 |
| СО8-160б | 8000 |
|  | 1600 | 1360 |
| - |
| 4,41 | 11,03 | 481,4 |
| СО10-160б | 10000 |
| 5,52 | 13,80 | 545,6 |
| СО12-160б | 12000 |
| 6,64 | 16,60 | 609,8 |
| СК6-40св | 6000 |
| - |
| 0,48 | 1,20 | 82,7 |
| СК8-40cв СК8-40свн | 8000 |

-

400

0,64

0,66

1,60

1,65

100,3

89,3

СК10-40св СК10-40свн

10000

-

400

0,80

0,82

2,00

2,05

118,0

107,0

СК12-40св СК12-40свн

12000

400

240

-

400

0,96

0,98

2,40

2,45

135,6

124,6

СК14-40св СК14-40свн

14000

2900

4100

-

400

1,12

1,14

2,80

2,85

153,2

142,2

СК16-40св СК16-40свн

16000

3300

4700

-

400

1,28

1,30

3,20

3,25

170,7

159,8

СК18-40св СК18-40свн

18000

3700

5300

80

-

400

1,45

1,46

3,60

3,65

188,3

| 177,4 |
| --- |
| СК6-50св | 6000 |
| - |
| 0,63 | 1,58 | 44,3 |
| СК8-50св СК8-50свн |

8000

-

500

М300

0,84

0,88

2,10

2,20

112,8

98,6

СК10-50св СК10-50свн

10000

-

-

-

500

1,05

1,09

2,63

2,73

131,5

117,2

СК12-50св СК12-50свн

12000

500

340

-

500

1,26

1,30

3,15

3,25

150,0

135,7

СК14-50св СК14-50свн

14000

2900

4100

-

500

1,47

1,51

3,68

3,78

168,6

154,3

СК16-50св СК16-50свн

16000

3300

4700

-

500

1,69

1,72

4,23

4,30

187,1

172,9

СК18-50св СК18-50свн

18000

3700

5300

-

500

1,90

1,93

4,75

4,83

205,7

| 191,4 |
| --- |
| СК6-60св | 6000 |
| - |
| 0,94 | 2,35 | 112,1 |
| СК8-60св СК8-60свн |

8000

-

600

1,25

1,31

3,13

3,28

135,0

119,4

СК10-60св СК10-60свн

10000

-

600

1,57

1,62

3,93

4,05

157,8

142,2

СК12-60св СК12-60свн

12000

600

400

-

600

1,88

1,94

4,70

4,85

180,8

165,1

СК14-60св СК14-60свн

14000

2900

4100

-

600

2,19

2,25

5,48

5,63

203,7

187,9

СК16-60св СК16-60свн

16000

3300

4700

100

-

600

2,51

2,57

6,28

6,43

226,5

210,4

СК18-60св СК18-60свн

18000

3700

5300

-

600

2,82

2,88

7,05

7,20

244,4

| 233,8 |
| --- |
| СК6-80св | 6000 |
| - |
| 1,31 | 3,28 | 151,5 |
| СК8-80св СК8-80свн |

8000

-

800

1,75

1,89

4,38

4,73

179,9

155,1

СК10-80св СК10-80свн

10000

|  | 800 | 600 |
| --- | --- | --- |

-

800

2,19

2,33

5,48

5,83

208,2

183,5

СК12-80св СК12-80свн

12000

-

800

2,63

2,77

6,58

6,93

236,5

| 211,9 |
| --- |
| СО6-100св | 6000 |
| 1,98 | 4,95 | 262,5 |
| СО8-100св | 8000 |
|  | 1000 | 760 |
| 2,64 | 6,60 | 319,5 |
| СО10-100св | 10000 |
|  | М400 | 3,31 | 8,28 | 376,6 |
| СО12-100св | 12000 |
| 3,97 | 9,93 | 438,7 |
| СО6-120св СОУ6-120св |

6000

-

-

2,43

2,43

6,08

6,08

295,1

419,4

СО8-120св

СОУ8-120свн

8000

3,24

3,24

8,10

8,10

359,0

518,4

СО10-120св

СОУ10-120св

10000

12000

960

120

|  | - |
| --- | --- |

4,06

4,06

10,15

10,15

418,0

617,5

СО12-120св

СОУ12-120св

12000

4,87

4,87

12,18

12,18

477,0

716,4

СО6-160св СОУ6-160св

6000

3,33

3,33

8,33

8,33

376,6

669,9

СО8-160св

СОУ8-160св

8000

4,44

4,44

11,10

11,10

440,8

832,5

СО10-160св

СОУ10-160св

10000

16000

1360

120

5,56 5,56

13,90

13,90

505,5

995,2

СО12-160св

СОУ12-160св

12000

6,67

6,67

16,68

16,68

569,3

1157,7

2.3. В качестве крупного и мелкого заполнителей для бетона секций следует применять фракционированный щебень из естественного камня с размерами фракций 10 - 20 мм и природный обогащенный песок, отвечающие требованиям ГОСТ 26633-91. Применение гравия в качестве крупного заполнителя не допускается.

2.4. Секции следует армировать пространственными каркасами из стали следующих видов и классов:

продольная арматура - горячекатаная арматурная сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82 или класса Ат-III по ГОСТ 10884-81 (только для стержней диаметром 10 мм и более);

поперечная арматура (спираль) - арматурная проволока класса Вр-I или В-I по ГОСТ 6727-80, арматура наконечника - горячекатаная арматурная сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82.

Для изготовления наконечника и стыковых элементов секций следует применять листовую сталь толщиной 1 мм по ГОСТ 19903-74.

2.5. Арматурные каркасы следует изготовлять на навивочно-сварочных станках. Спираль следует приваривать к продольным стержням в каждом третьем пересечении или в каждом пересечении через два витка на третий.

На расстоянии 0,5 м от концов каркаса спираль должна быть приварена в каждом пересечении к продольным стержням.

Допускается изготовлять арматурные каркасы на специализированных стендах с обязательной контактной точечной сваркой пересечений продольной и поперечной арматуры.

2.6. Армирование секций с элементами болтовых стыков должно соответствовать указанному на черт. 3 и 4.

Спецификация арматурных изделий и элементов болтовых стыков на одну секцию приведена в табл. 2, выборка стали - в табл. 3.

2.7. Форма и размеры арматурных каркасов секций с элементами болтовых стыков должны соответствовать указанным на черт. 5 и 6.

Ведомость стержней на один каркас приведена в табл. 4, выборка стали в табл. 5.

2.8. Армирование  секций  с  элементами  сварных   стыков   должно  соответствовать указанному на черт. 7 и 8.

Спецификация арматурных изделий и элементов сварных стыков на одну секцию приведена в табл. 6, выборка стали - в табл. 7.

2.9. Форма и размеры арматурных каркасов секций с элементами сварных стыков должны соответствовать указанным на черт. 9 - 12.

Ведомость стержней на один каркас приведена в табл. 8, выборка стали - в табл. 9.

2.10. Форма, марки, номинальные размеры наконечников и их арматурных каркасов, а также технические показатели наконечников (марка бетона по прочности на сжатие и расход материалов) должны соответствовать указанным на черт. 13, 14 и в табл. 10.

Ведомость стержней и закладных изделий на один каркас наконечника приведена в табл. 11, выборка стали на один каркас наконечника - в табл. 12.

Арматурные выпуски наконечника следует соединить с продольной арматурой каркаса секции точечной сваркой по ГОСТ 14098-68 или вязальной проволокой до установки в опалубку. Наконечник следует устанавливать по шаблону.

2.11. Концы секций с элементами сварных стыков должны быть усилены спиралями из проволоки класса Вр-I или В-I по ГОСТ 6727-80.

Ведомость стержней и выборка стали на одну спираль головы приведены в таб. 13.

Армирование секций свай и свай-оболочек

с элементами болтовых стыков

Черт. 3

Армирование секций свай с элементами болтовых стыков

и с наконечником

Черт. 4

Арматурный каркас К6-40б ( К12-160б

Черт. 5

Арматурный каркас К8-40бн ( К12-80бн

Черт. 6

Спецификация арматурных изделий на секцию сваи

и сваи-оболочки с элементами болтовых стыков

Марки секции сваи

и сваи-оболочки

Арматурный каркас

(1 шт.)

Элемент стыка

Каркас

| наконечника |
| --- |
| Марка | Количество | (1 шт.) |

СК6-40б

СК8-40б

СК8-40бн

СК10-40б

СК10-40бн

СК12-40б

СК12-40бн

СК14-40б

СК14-40бн

СК16-40б

СК16-40бн

СК18-40б

СК18-40бн

К6-40б

К8-40б

К8-40бн

К10-40б

К10-40бн

К12-40б

К12-40бн

К14-40б

К14-40бн

К16-40б

К16-40бн

К18-40б

К18-40бн

Фб40

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-

-

КН40

-

КН40

-

КН40

-

КН40

-

КН40

-

КН40

СК6-50б

СК8-50б

СК8-50бн

СК10-50б

СК10-50бн

СК12-50б

СК12-50бн

СК14-50б

СК14-50бн

СК16-50б

СК16-50бн

СК18-50б

СК18-50бн

К6-50б

К8-50б

К8-50бн

К10-50б

К10-50бн

К12-50б

К12-50бн

К14-50б

К14-50бн

К16-50б

К16-50бн

К18-50б

К18-50бн

Фб50

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-

-

КН50

-

КН50

-

КН50

-

КН50

-

КН50

-

КН50

СК6-60б

СК8-60б

СК8-60бн

СК10-60б

СК10-60бн

СК12-60б

СК12-60бн

СК14-60б

СК14-60бн

СК16-60б

СК16-60бн

СК18-60б

СК18-60бн

К6-60б

К8-60б

К8-60бн

К10-60б

К10-60бн

К12-60б

К12-60бн

К14-60б

К14-60бн

К16-60б

К16-60бн

К18-60б

К18-60бн

Фб60

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-

-

КН60

-

КН60

-

КН60

-

КН60

-

КН60

-

КН60

СК6-80б

СК8-80б

СК8-80бн

СК10-80б

СК10-80бн

СК12-80б

СК12-80бн

К6-80б

К8-80б

К8-80бн

К10-80б

К10-80бн

К12-80б

К12-80бн

Фб80

2

2

1

2

1

2

1

-

-

КН80

-

КН80

-

КН80

СО6-100б

СО8-100б

СО10-100б

СО12-100б

К6-100б

К8-100б

К10-100б

К12-100б

Фб100

2

-

СО6-120б

СО8-120б

СО10-120б

СО12-120б

К6-120б

К8-120б

К10-120б

К12-120б

Фб120

2

-

СО6-160б

СО8-160б

СО10-160б

СО12-160б

К6-160б

К8-160б

К10-160б

К12-160б

Фб160

2

-

Таблица 3

Выборка стали на секцию сваи и сваи-оболочки с

элементами болтовых стыков

Арматурная сталь

Листовая сталь

|  | Марка секции | по ГОСТ 5781-82 | по ГОСТ | по ГОСТ 19903-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

сваи и сваи-

оболочки

Класс А-I

Класс А-III

6727-80,   класс В-I

Толщина, мм

Масса

напла- влен-

Итого,

Всего

| масса кг |
| --- |
|  | Диа-метр, | Мас-са, | Диа-метр | Масса, кг | Диа-метр, | Масса, кг | 1 | 5 | 8 |

ного

| метал- | кг |
| --- | --- |
| мм | кг | мм |
| мм |

Масса, кг

|  | ла, кг |
| --- | --- |

СК6-40б

СК8-40б

СК8-40бн

СК10-40б

СК10-40бн

СК12-40б

СК12-40бн

-

-

8

-

8

-

8

-

-

1,8

-

1,8

-

1,8

8

18,3

24,6

24,0

31,0

31,3

37,3

37,6

12,7

16,0

16,2

19,3

19,5

22,6

22,8

-

-

0,6

-

0,6

-

0,6

3,8

3,8

1,9

3,8

1,9

3,8

1,9

34,0

34,0

17,0

34,0

17,0

34,0

17,0

2,4

2,4

1,2

2,4

1,2

2,4

1,2

40,2

40,2

20,7

40,2

20,7

40,2

20,7

71,2

80,8

63,7

90,5

73,3

100,1

82,9

СК14-40б

СК14-40бн

СК16-40б

СК16-40бн

СК18-40б

СК18-40бн

-

8

-

8

-

8

-

1,8

-

1,8

-

1,8

10

85,1

85,8

97,5

98,1

109,8

110,4

26,2

26,4

29,6

29,8

33,0

33,1

-

0,6

-

0,6

-

0,6

3,8

1,9

3,8

1,9

3,8

1,9

34,0

17,0

34,0

17,0

34,0

17,0

2,4

1,2

2,4

1,2

2,4

1,2

40,2

20,7

40,2

20,7

40,2

20,7

151,5

134,7

167,3

150,4

183,0

166,0

СК6-50б

СК8-50б

СК8-50бн

СК10-50б

СК10-50бн

СК12-50б

СК12-50бн

-

-

8

-

8

-

8

-

-

2,0

-

2,0

-

2,0

8

18,3

24,6

25,0

31,0

31,3

37,3

37,6

16,5

20,7

21,0

25,0

25,2

29,3

29,5

-

-

0,9

-

0,9

-

0,9

3,8

3,8

1,9

3,8

1,9

3,8

1,9

44,8

44,8

22,4

44,8

22,4

44,8

22,4

1,8

1,8

0,9

1,8

0,9

1,8

0,9

50,4

50,4

26,1

50,4

26,1

50,4

26,1

85,2

95,7

74,1

106,4

84,6

117,0

95,2

СК14-50б

СК14-50бн

СК16-50б

СК16-50бн

СК18-50б

СК18-50бн

-

8

-

8

-

8

-

2,0

-

2,0

-

2,0

10

85,1

85,8

97,5

98,1

109,8

110,4

33,9

34,1

38,2

38,4

42,5

42,7

-

0,9

-

0,9

-

0,9

3,8

1,9

3,8

1,9

3,8

1,9

44,8

22,4

44,8

22,4

44,8

22,4

1,8

0,9

1,8

0,9

1,8

0,9

50,4

26,1

50,4

26,1

50,4

26,1

169,4

148,0

186,1

164,6

202,7

181,2

СК6-60б

СК8-60б

СК8-60бн

СК10-60б

СК10-60бн

СК12-60б

СК12-60бн

-

-

8

-

8

-

8

-

-

2,2

-

2,2

-

2,2

8

22,9

30,8

31,2

38,7

39,1

46,6

47,0

5

19,4

24,4

24,7

29,5

29,7

34,5

34,8

-

-

1,3

-

1,3

-

1,3

3,2

3,2

1,6

3,2

1,6

3,2

1,6

59,4

59,4

29,7

59,4

29,7

59,4

29,7

2,2

2,2

1,1

2,2

1,1

2,2

1,1

64,8

64,8

33,7

64,8

33,7

64,8

33,7

107,1

120,0

91,8

133,0

104,7

145,9

117,7

СК14-60б

СК14-60бн

СК16-60б

СК16-60бн

СК18-60б

СК18-60бн

-

8

-

8

-

8

-

2,2

-

2,2

-

2,2

12

98,0

98,7

112,2

113,0

126,4

127,2

40,2

40,4

45,3

45,6

50,4

50,7

-

1,3

-

1,3

-

1,3

3,2

1,6

3,2

1,6

3,2

1,6

59,4

29,7

59,4

29,7

59,4

29,7

2,2

1,1

2,2

1,1

2,2

1,1

64,8

33,7

64,8

33,7

64,8

33,7

203,0

175,0

222,3

194,5

241,6

213,8

СК6-80б

СК8-80б

СК8-80бн

СК10-80б

СК10-80бн

СК12-80б

СК12-80бн

-

-

8

-

8

-

8

-

-

2,7

-

2,7

-

2,7

10

64,4

86,6

87,7

108,8

109,9

131,1

132,2

27,0

34,0

34,3

41,0

41,3

48,0

48,4

-

-

2,2

-

2,2

-

2,2

7,2

7,2

3,6

7,2

3,6

7,2

3,6

83,4

83,4

41,7

83,4

41,7

83,4

41,7

7,2

7,2

3,6

7,2

3,6

7,2

3,6

97,8

97,8

51,1

97,8

51,1

97,8

51,1

189,2

218,4

175,8

247,6

205,0

276,9

234,4

СО6-100б

СО8-100б

СО10-100б

СО12-100б

139,1

187,0

235,0

282,9

33,4

42,1

50,8

59,5

8,6

120,2

3,8

132,6

305,1

361,7

418,4

475,0

СО6-120б

СО8-120б

СО10-120б

СО12-120б

-

-

12

139,1

187,0

235,0

282,9

40,9

51,5

62,1

72,7

-

147,6

4,2

160,4

340,4

398,9

457,5

516,0

СО6-160б

СО8-160б

СО10-160б

СО12-160б

144,2

193,9

243,7

293,4

55,8

70,3

84,7

99,2

9,4

202,2

5,6

217,2

417,2

481,4

545,6

609,8

Таблица 4

Ведомость стержней на один каркас секции сваи и сваи-оболочки

с элементами болтовых стыков

| Марка каркаса | Пози-ция |
| --- | --- |

| Эскиз | Диаметр, мм |
| --- | --- |

Размеры каркаса, мм

|  | Коли- чество |
| --- | --- |

класс

l

c

К6-40б

1

2

8АIII

5BI

5800

82670

-

341

129

-

8

1

К8-40б

1

2

8АIII

5BI

8700

104180

-

341

129

-

8

1

К8-40бн

1

2

8АIII

5BI

7900

105260

-

341

129

-

8

1

К10-40б

1

2

8АIII

5BI

9800

125690

-

341

129

-

8

1

К10-40бн

1

2

8АIII

5BI

9900

126760

-

341

129

-

8

1

К12-40б

1

2

8АIII

5BI

11800

147200

-

341

129

-

8

1

К12-40бн

1

2

8АIII

5BI

11900

148270

-

341

129

-

8

1

К14-40б

1

2

10АIII

5BI

13800

170670

-

345

104

-

10

1

К14-40бн

1

2

10АIII

5BI

13900

171760

-

345

104

-

10

1

К16-40б

1

2

10АIII

5BI

15800

192430

-

345

104

-

10

1

К16-40бн

1

2

10АIII

5BI

15900

193520

-

345

104

-

10

1

К18-40б

1

2

10АIII

5BI

17800

214180

-

345

104

-

10

1

К18-40бн

1

2

10АIII

5BI

17900

215270

-

345

104

-

10

1

К6-50б

1

2

8АIII

5BI

5800

106800

-

441

168

-

8

1

К8-50б

1

2

8АIII

5BI

7800

134570

-

441

168

-

8

1

К8-50бн

1

2

8АIII

5BI

7900

135960

-

441

168

-

8

1

К10-50б

1

2

8АIII

5BI

9800

162330

-

441

168

-

8

1

К10-50бн

1

2

8АIII

5BI

9900

163720

-

441

168

-

8

1

К12-50б

1

2

8АIII

5BI

11800

190100

-

441

168

-

8

1

К12-50бн

1

2

8АIII

5BI

11900

191490

-

441

168

-

8

1

К14-50б

1

2

10АIII

5BI

13800

219830

-

445

135

-

10

1

К14-50бн

1

2

10АIII

5BI

13900

221240

-

445

135

-

10

1

К16-50б

1

2

10АIII

5BI

15800

247850

-

445

135

-

10

1

К16-50бн

1

2

10АIII

5BI

15900

249250

-

445

135

-

10

1

К18-50б

1

2

10АIII

5BI

17800

275870

-

445

135

-

10

1

К18-50бн

1

2

10АIII

5BI

17900

277270

-

445

135

-

10

1

К6-60б

1

2

8АIII

5BI

5800

126120

-

521

160

-

10

1

К8-60б

1

2

8АIII

5BI

7800

158900

-

521

160

-

10

1

К8-60бн

1

2

8АIII

5BI

7900

160530

-

521

160

-

10

1

К10-60б

1

2

8АIII

5BI

9800

191670

-

521

160

-

10

1

К10-60бн

1

2

8АIII

5BI

9900

193310

-

521

160

-

10

1

К12-60б

1

2

8АIII

5BI

11800

224450

-

521

160

-

10

1

К12-60бн

1

2

8АIII

5BI

11900

226090

-

521

160

-

10

1

К14-60б

1

2

12АIII

5BI

13800

261170

-

529

201

-

8

1

К14-60бн

1

2

12АIII

5BI

13900

262840

-

529

201

-

8

1

К16-60б

1

2

12АIII

5BI

15800

294450

-

529

201

-

8

1

К16-60бн

1

2

12АIII

5BI

15900

296120

-

529

201

-

8

1

К18-60б

1

2

12АIII

5BI

17800

327740

-

529

201

-

8

1

К18-60бн

1

2

12АIII

5BI

17900

329400

-

529

201

-

8

1

К6-80б

1

2

10АIII

5BI

5800

175400

-

725

124

-

18

1

К8-80б

1

2

10АIII

5BI

7800

220970

-

725

124

-

18

1

К8-80бн

1

2

10АIII

5BI

7900

223250

-

725

124

-

18

1

К10-80б

1

2

10АIII

5BI

9800

266540

-

725

124

-

18

1

К10-80бн

1

2

10АIII

5BI

9900

268820

-

725

124

-

18

1

К12-80б

1

2

10АIII

5BI

11800

312120

-

725

124

-

18

1

К12-80бн

1

2

10АIII

5BI

11900

314400

-

725

124

-

18

1

К6-100б

1

2

12АIII

5BI

5800

216960

-

897

102

-

27

1

К8-100б

1

2

12АIII

5BI

7800

273330

-

897

102

-

27

1

К10-100б

1

2

12АIII

5BI

9800

329700

-

897

102

-

27

1

К12-100б

1

2

12АIII

5BI

11800

386060

-

897

102

-

27

1

К6-120б

1

2

12АIII

5BI

5800

265300

-

1097

126

-

27

1

К8-120б

1

2

12АIII

5BI

7800

234220

-

1097

127

-

27

1

К10-120б

1

2

12АIII

5BI

9800

403140

-

1097

126

-

27

1

К12-120б

1

2

12АIII

5BI

11800

472060

-

1097

126

-

27

1

К6-160б

1

2

12АIII

5BI

5800

362000

-

1497

166

-

28

1

К8-160б

1

2

12АIII

5BI

7800

456030

-

1497

166

-

28

1

К10-160б

1

2

12АIII

5BI

9800

550060

-

1497

166

-

28

1

К12-160б

1

2

12АIII

5BI

11800

644090

-

1497

166

-

28

1

Таблица 5

Выборка стали на каркас секции сваи и сваи-оболочки с элементами

болтовых стыков

| Марка | Арматурная сталь | Всего |
| --- | --- | --- |
| каркаса |

по ГОСТ 5781-82,

класс А-III

по ГОСТ 6727-80,

класс В-I

масса,

кг

Диаметр, мм

Масса, кг

Диаметр, мм

Масса, кг

К6-40б

К8-40б

К8-40бн

К10-40б

К10-40бн

К12-40б

К12-40бн

8

18,3

24,6

25,0

31,0

31,3

37,3

37,6

12,7

16,0

16,2

19,3

19,5

22,6

22,8

31,0

40,6

41,2

50,3

50,8

59,9

60,4

К14-40б

К14-40бн

К16-40б

К16-40бн

К18-40б

К18-40бн

10

85,1

85,8

97,5

98,1

109,8

110,4

26,2

26,4

29,6

29,8

33,0

33,1

111,3

112,2

127,1

127,9

142,8

142,5

К6-50б

К8-50б

К8-50бн

К10-50б

К10-50бн

К12-50б

К12-50бн

8

18,3

24,6

25,0

31,0

31,3

37,3

37,6

16,5

20,7

21,0

25,0

25,2

29,3

29,5

34,8

45,3

46,0

56,0

56,5

66,6

67,1

К14-50б

К14-50бн

К16-50б

К16-50бн

К18-50б

К18-50бн

10

85,1

85,8

97,5

98,1

109,8

110,4

5

33,9

34,1

38,2

38,4

42,5

42,7

119,0

119,9

135,7

136,5

152,3

153,1

К6-60б

К8-60б

К8-60бн

К10-60б

К10-60бн

К12-60б

К12-60бн

8

22,9

30,8

31,2

38,7

39,1

46,6

47,0

19,4

24,4

24,7

29,5

29,7

34,5

34,8

42,3

55,2

55,9

68,2

68,8

81,1

81,8

К14-60б

К14-60бн

К16-60б

К16-60бн

К18-60б

К18-60бн

12

98,0

98,7

112,2

113,0

126,4

127,2

40,2

40,4

45,3

45,6

50,4

50,7

138,2

139,1

157,5

158,6

176,8

177,9

К6-80б

К8-80б

К8-80бн

К10-80б

К10-80бн

К12-80б

К12-80бн

10

64,4

86,6

87,7

108,8

109,9

131,1

132,2

27,0

34,0

34,3

41,0

41,3

48,0

48,4

91,4

120,6

122,0

149,8

151,2

179,1

180,6

К6-100б

К8-100б

К10-100б

К12-100б

К6-120б

К8-120б

К10-120б

К12-120б

К6-160б

К8-160б

К10-160б

К12-160б

12

139,1

187,0

235,0

282,9

139,1

187,0

235,0

282,9

144,2

193,9

243,7

293,4

33,4

42,1

50,8

59,5

40,9

51,5

62,1

72,7

55,8

70,3

84,7

99,2

172,5

229,1

285,8

342,4

180,0

238,5

297,1

355,6

200,0

214,2

328,4

392,6

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами

сварных стыков

Черт. 7

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами сварных стыков

и с наконечниками

Черт. 8

Таблица 6

Спецификация арматурных изделий на секцию сваи

и сваи-оболочки с элементами сварных стыков

| Марка секции | Арматурный | Элемент стыка | Спираль головы | Каркас |
| --- | --- | --- | --- | --- |

сваи и

сваи-облочки

каркас

(1 шт.)

Марка

Коли-чество

Марка

Коли-чество

наконечника(1 шт.)

СК6-40св

СК8-40св

СК8-40свн

СК10-40св

СК10-40свн

СК12-40св

СК12-40свн

СК14-40св

СК14-40свн

СК16-40св

СК16-40свн

СК18-40св

СК18-40свн

К6-40св

К8-40св

К8-40свн

К10-40св

К10-40свн

К12-40св

К12-40свн

К14-40св

К14-40свн

К16-40св

К16-40свн

К18-40св

К18-40свн

Фсв40

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

СГ40

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-

-

КН40

-

КН40

-

КН40

-

КН40

-

КН40

-

КН40

СК6-50св

СК8-50св

СК8-50свн

СК10-50св

СК10-50свн

СК12-50св

СК12-50свн

СК14-50св

СК14-50свн

СК16-50св

СК16-50свн

СК18-50св

СК18-50свн

К6-50св

К8-50св

К8-50свн

К10-50св

К10-50свн

К12-50св

К12-50свн

К14-50св

К14-50свн

К16-50св

К16-50свн

К18-50св

К18-50свн

Фсв50

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

СГ50

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-

-

КН50

-

КН50

-

КН50

-

КН50

-

КН50

-

КН50

СК6-60св

СК8-60св

СК8-60свн

СК10-60св

СК10-60свн

СК12-60св

СК12-60свн

СК14-60св

СК14-60свн

СК16-60св

СК16-60свн

СК18-60св

СК18-60свн

К6-60св

К8-60св

К8-60свн

К10-60св

К10-60свн

К12-60св

К12-60свн

К14-60св

К14-60свн

К16-60св

К16-60свн

К18-60св

К18-60свн

Фсв60

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

СГ100

2

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-

-

КН60

-

КН60

-

КН60

-

КН60

-

КН60

-

КН60

СК6-80св

СК8-80св

СК8-80свн

СК10-80св

СК10-80свн

СК12-80св

СК12-80свн

К6-80св

К8-80св

К8-80свн

К10-80св

К10-80свн

К12-80св

К12-80свн

Фсв80

2

2

1

2

1

2

1

СГ80

2

2

1

2

1

2

1

-

-

КН80

-

КН80

-

КН80

СО6-100cв

СО8-100св

СО10-100cв

СО12-100св

К6-100cв

К8-100св

К1О-100cв

К12-100св

Фсв100

СГ100

СО6-120св

СОУ6-120св

СО8-120св

СОУ8-120св

СО10-120св

СОУ10-120св

СО12-120св

СОУ12-120св

К6-120св

КУ6-120св

К8-120св

КУ8-120св

К10-120св

КУ10-120св

К12-120св

КУ12-120св

Фсв120

2

СГ120

2

-

СО6-160св

СОУ6-160св

СО8-160св

СОУ8-160св

СО10-160св

СОУ10-160св

СО12-160св

СОУ12-160св

К6-160св

КУ6-160св

К8-160св

КУ8-160св

К10-160св

КУ10-160св

К12-160св

КУ12-160св

Фсв160

СГ160

Таблица 7  (Левая часть)

Выборка стали на секцию сваи и сваи-оболочки

с элементами сварных стыков

|  | Арматурная сталь |
| --- | --- |
| Марка | по ГОСТ 5781-82 | по ГОСТ 6727-80, |
| секции свай | Класс А-I | Класс А-III | класс В-I |

и  свай-

оболочек

Диа-метр, мм

Масса, кг

Диа-метр, мм

Масса,  кг

Диа-метр, мм

Масса,  кг

Итого, кг

Диа-метр, мм

Масса,

кг

СК6-40св

-

-

42,3

4,8

47,1

15,6

СК8-40св

56,5

61,3

19,0

СК8-40свн

8

1,8

56,7

2,4

59,1

18,0

СК10-40св

-

-

70,8

4,8

75,6

22,4

СК10-40свн

8

1,8

70,9

2,4

73,3

21,3

СК12-40св

-

-

85,0

4,8

89,8

25,8

СК12-40свн

8

1,8

85,1

2,4

87,5

24,7

СК14-40св

-

-

99,2

4,8

104,0

29,2

СК14-40свн

8

1,8

99,3

2,4

101,7

28,1

СК16-40св

-

-

113,4

4,8

118,2

32,5

СК16-40свн

8

1,8

113,5

2,4

115,9

31,5

СК18-40св

-

-

127,6

18

4,8

132,4

35,9

СК18-40свн

8

1,8

127,7

2,4

130,1

34,9

СК6-50св

-

-

42,3

6,0

48,3

20,4

СК8-50св

56,5

62,5

24,7

СК8-50свн

8

2,0

56,7

3,0

59,7

23,2

СК10-50св

-

-

12

70,8

6,0

76,8

5

29,1

СК10-50свн

8

2,0

70,9

3,0

73,9

27,6

СК12-50св

-

-

85,0

6,0

91,0

33,4

СК12-50свн

8

2,0

85,1

3,0

88,1

32,0

СК14-50св

-

-

99,2

6,0

105,2

37,0

СК14-50свн

8

2,0

99,3

3,0

102,3

36,3

СК16-50св

-

-

113,4

6,0

119,4

42,1

СК16-50свн

8

2,0

113,5

3,0

116,5

40,7

СК18-50св

-

-

127,6

6,0

133,6

46,5

СК18-50свн

8

2,0

127,7

3,0

130,7

45,0

СК6-60св

-

-

52,9

52,9

24,6

СК8-60св

70,7

70,7

29,7

СК8-60свн

8

2,2

70,9

70,9

27,6

СК10-60св

-

-

88,4

-

-

88,4

34,8

СК10-60свн

8

2,2

88,6

88,6

32,7

СК12-60св

-

-

106,2

106,2

40,0

СК12-60свн

8

2,2

106,4

106,4

37,9

СК14-60св

-

-

124,0

124,0

45,1

СК14-60свн

8

2,2

124,1

124,1

43,0

СК16-60св

-

-

141,7

141,7

50,2

СК16-60свн

8

2,2

141,9

141,9

48,1

СК18-60св

-

-

12

159,5

159,5

55,3

СК18-60свн

8

2,2

159,7

159,7

53,2

СК6-80св

-

-

63,5

63,5

34,4

СК8-80св

84,8

84,8

41,5

СК8-80свн

8

2,7

85,0

85,0

38,4

СК10-80св

-

-

106,1

106,1

48,5

СК10-80свн

8

2,7

106,3

106,3

45,5

СК12-80св

-

-

127,4

127,4

55,6

СК12-80свн

8

2,7

127,7

127,7

52,5

СО6-100св

144,0

144,0

44,7

СО8-100св

192,3

192,3

53,4

СО10-100св

240,6

240,6

62,2

СО12-100св

14

289,0

289,0

70,9

СО6-120св

144,0

-

-

144,0

5

56,7

СО8-120св

192,3

192,3

67,3

СОУ8-120св

-

-

16

351,7

351,7

СО10-120св

14

240,6

240,6

78,0

СОУ10-120св

16

440,1

440,1

СО12-120св

14

289,0

289,0

88,6

СОУ12-120св

16

528,4

528,4

СО6-160св

12

148,2

148,2

82,8

СОУ6-160св

20

440,9

440,9

83,4

СО8-160св

12

197,9

197,9

97,3

СОУ8-160св

20

588,9

588,9

98,0

СО10-160св

12

247,66

247,6

111,8

СОУ10-160св

20

736,8

736,8

112,8

СО12-160св

12

297,4

297,4

126,3

СОУ12-160св

20

884,8

884,8

127,3

Таблица 7 (Правая часть)

| Марка | Листовая сталь |
| --- | --- |
|  | секций | по ГОСТ 19903-74 | Всего |
| свай и | Толщина, мм | Масса |
| масса, |
| свай- оболочки |

1

5

8

напл.

металла, кг

Итого,

| кг | кг |
| --- | --- |
|  | Масса, кг |

СК6-40св

-

1,0

17,2

1,8

20,0

82,7

СК8-40св

100,3

СК8-40свн

0,6

0,5

8,6

0,9

10,6

89,5

СК10-40св

-

1,0

17,2

1,8

20,0

118,0

СК10-40свн

0,6

0,5

8,6

0,9

10,6

107,0

СК12-40св

-

1,0

17,2

1,8

20,0

135,6

СК12-40свн

0,6

0,5

8,6

0,9

10,6

124,6

СК14-40св

-

1,0

17,2

1,8

20,0

153,2

СК14-40свн

0,6

0,5

8,6

0,9

10,6

142,2

СК16-40св

-

1,0

17,2

1,8

20,0

170,7

СК16-40свн

0,6

0,5

8,6

0,9

10,6

159,8

СК18-40св

-

1,0

17,2

1,8

20,0

188,3

СК18-40свн

0,6

0,5

8,6

0,9

10,6

177,4

СК6-50св

-

1,0

22,4

2,2

25,6

94,3

СК8-50св

112,8

СК8-50свн

0,9

0,5

11,2

1,1

13,7

98,6

СК10-50св

-

1,0

22,4

2,2

25,6

131,5

СК10-50свн

0,9

0,5

11,2

1,1

13,7

117,2

СК12-50св

-

1,0

22,4

2,2

25,6

150,0

СК12-50свн

0,9

0,5

11,2

1,1

13,7

135,7

СК14-50св

-

1,0

22,4

2,2

25,6

168,6

СК14-50свн

0,9

0,5

11,2

1,1

13,7

154,3

СК16-50св

-

1,0

22,4

2,2

25,6

187,1

СК16-50свн

0,9

0,5

11,2

1,1

13,7

172,0

СК18-50св

-

1,0

22,4

2,2

25,6

205,7

СК18-50свн

0,9

0,5

11,2

1,1

13,7

191,4

СК6-60св

-

5,2

28,0

1,4

34,6

112,1

СК8-60св

135,0

СК8-60свн

1,3

2,6

14,0

0,7

18,6

119,4

СК10-60св

-

5,2

28,0

1,4

34,6

157,8

СК10-60свн

1,3

2,6

14,0

0,7

18,6

142,2

СК12-60св

-

5,2

28,0

1,4

34,6

180,8

СК12-60свн

1,3

2,6

14,0

0,7

18,6

165,1

СК14-60св

-

5,2

28,0

1,4

34,6

203,7

СК14-60свн

1,3

2,6

14,0

0,7

18,6

187,9

СК16-60св

-

5,2

28,0

1,4

34,6

226,5

СК16-60свн

1,3

2,6

14,0

0,7

18,6

210,9

СК18-60св

-

5,2

28,0

1,4

34,6

249,4

СК18-60свн

1,3

2,6

14,0

0,7

18,6

233,8

СК6-80св

-

6,8

45,0

1,8

53,6

151,5

СК8-80св

179,9

СК8-80свн

2,2

3,4

22,5

0,9

29,0

155,1

СК10-80св

-

6,8

45,0

1,8

53,6

208,2

СК10-80свн

2,2

3,4

22,5

0,9

29,0

183,5

СК12-80св

-

6,8

45,0

1,8

53,6

236,6

СК12-80свн

2,2

3,4

22,5

0,9

29,0

211,9

СО6-100св

262,5

СО8-100св

13,6

57,8

2,4

73,8

319,5

СО10-100св

376,6

СО12-100св

438,7

СО6-120св

16,2

295,1

СО8-120св

359,0

СОУ8-120св

16,3

518,4

СО10-120св

-

16,2

80,0

3,2

99,4

418,0

СОУ10-120св

16,7

617,5

СО12-120св

16,2

477,0

СОУ12-120св

716,2

СО6-160св

376,6

СОУ6-160св

669,9

СОУ8-160св

440,8

СОУ8-160св

832,5

СО10-160св

21,2

120,2

4,2

145,6

505,0

СОУ10-160св

995,0

СО12-160св

569,2

СОУ12-160св

1157,7

Арматурный каркас К6-40св(К18-60св

Черт. 9

Арматурный каркас К8-40свн ( К18-60свн

Черт. 10

Арматурный каркас К6-80св К12-160св, КУ6-120св КУ12-120св,

КУ6-160свКУ12-160св

Черт. 11

Арматурный каркас К8-80свн К12-80свн

Черт. 12

Таблица 8

Ведомость стержней на один каркас секции сваи и сваи-оболочки

с элементами сварных стыков

| Марка | Пози- |
| --- | --- |
| Диаметр, | Размеры каркаса, мм | Коли- |
| каркаса | ция | Эскиз |

мм,  класс

l

c

|  | чество |
| --- | --- |

К6-40св

1

2

12АIII

5BI

5960

85700

-

349

104

-

8

1

К8-40св

1

2

12АIII

5BI

7960

107710

-

349

104

-

8

1

К8-40свн

1

2

12АIII

5BI

7980

108810

-

349

104

-

8

1

К10-40св

1

2

12АIII

5BI

9960

129720

-

349

104

-

8

1

К10-40свн

1

2

12АIII

5BI

9980

130820

-

349

104

-

8

1

К12-40св

1

2

12АIII

5BI

11960

151730

-

349

104

-

8

1

К12-40свн

1

2

12АIII

5BI

11980

152820

-

349

104

-

8

1

К14-40св

1

2

12АIII

5BI

13960

173740

-

349

104

-

8

1

К14-40свн

1

2

12АIII

5BI

13980

174830

-

349

104

-

8

1

К16-40св

1

2

12АIII

5BI

15960

195740

-

349

104

-

8

1

К16-40свн

1

| 2 |  |
| --- | --- |

12АIII

5BI

15980

196840

-

349

104

-

8

1

К18-40св

1

2

12АIII

5BI

17960

217750

-

349

104

-

8

1

К18-40свн

1

2

12АIII

5BI

17980

218850

-

349

104

-

8

1

К6-50св

1

2

12АIII

5BI

5960

110140

-

449

136

-

8

1

К8-50св

1

2

12АIII

5BI

7960

138410

-

449

136

-

8

1

К8-50свн

1

2

12АIII

5BI

7980

139820

-

449

136

-

8

1

К10-50св

1

2

12АIII

5BI

9960

166680

-

449

136

-

8

1

К10-50свн

1

2

12АIII

5BI

9980

168100

-

449

136

-

8

1

К12-50св

1

2

12АIII

5BI

11960

194950

-

449

136

-

8

1

К12-50свн

1

2

12АIII

5BI

11980

196360

-

449

136

-

8

1

К14-50св

1

2

12АIII

5BI

13960

223220

-

449

136

-

8

1

К14-50свн

1

2

12АIII

5BI

13980

224630

-

449

136

-

8

1

К16-50св

1

2

12АIII

5BI

15960

251480

-

449

136

-

8

1

К16-50свн

1

2

12АIII

5BI

15980

252900

-

449

136

-

8

1

К18-50св

1

2

12АIII

5BI

17960

279750

-

449

136

-

8

1

К18-50свн

1

2

12АIII

5BI

17980

281170

-

449

136

-

8

1

К6-60св

1

2

12АIII

5BI

5960

129710

-

529

134

-

10

1

К8-60св

1

2

12АIII

5BI

7960

162990

-

529

134

-

10

1

К8-60свн

1

2

12АIII

5BI

7980

164650

-

529

134

-

10

1

К10-60св

1

2

12АIII

5BI

9960

196270

-

529

134

-

10

1

К10-60свн

1

2

12АIII

5BI

9980

197940

-

529

134

-

10

1

К12-60св

1

2

12АIII

5BI

11960

229560

-

529

134

-

10

1

К12-60свн

1

2

12АIII

5BI

11980

231220

-

529

134

-

10

1

К14-60св

1

2

12АIII

5BI

13960

262840

-

529

134

-

10

1

К14-60свн

1

2

12АIII

5BI

13980

264500

-

529

134

-

10

1

К16-60св

1

2

12АIII

5BI

15960

296120

-

529

134

-

10

1

К16-60свн

1

2

12АIII

5BI

15980

297780

-

529

134

-

10

1

К18-60св

1

2

12АIII

5BI

17960

329400

-

529

134

-

10

1

К18-60свн

1

2

12АIII

5BI

17980

331060

-

529

134

-

10

1

К6-80св

1

2

12АIII

5BI

5960

174070

-

729

186

-

12

1

К8-80св

1

2

12АIII

5BI

7960

219900

-

729

186

-

12

1

К8-80свн

1

2

12АIII

5BI

7980

224480

-

729

186

-

12

1

К10-80св

1

2

12АIII

5BI

9960

265720

-

729

186

-

12

1

К10-80свн

1

2

12АIII

5BI

9980

270300

-

729

186

-

12

1

К12-80св

1

2

12АIII

5BI

11960

311550

-

729

186

-

12

1

К12-80свн

1

2

12АIII

5BI

11980

316130

-

729

186

-

12

1

К6-100св

1

2

14АIII

5BI

5960

215100

-

901

138

-

20

1

К8-100свн

1

2

14АIII

5BI

7960

271720

-

901

138

-

20

1

К10-100св

1

2

14АIII

5BI

9960

328340

-

901

138

-

20

1

К12-100св

1

2

14АIII

5BI

11960

384960

-

901

138

-

20

1

К6-120св

1

2

14АIII

5BI

5960

262810

-

1101

170

-

20

1

КУ6-120св

1

2

16АIII

5BI

5960

262810

-

1105

121

-

28

1

К8-120св

1

2

14АIII

5BI

7960

331980

-

1101

170

-

20

1

КУ8-120св

1

2

16АIII

5BI

7960

331980

-

1105

121

-

28

1

К10-120св

1

2

14АIII

5BI

9960

401160

-

1101

170

-

20

1

КУ10-120св

1

2

16АIII

5BI

9960

401160

-

1105

121

-

28

1

К12-120св

1

2

14АIII

5BI

11960

470330

-

1101

170

-

20

1

КУ12-120св

1

2

16АIII

5BI

11960

470330

-

1105

121

-

28

1

К6-160св

1

2

12АIII

5BI

5960

357300

-

1497

166

-

28

1

КУ6-160св

1

2

20АIII

5BI

5960

361110

-

1513

156

-

30

1

К8-160св

1

2

12АIII

5BI

7960

451330

-

1497

166

-

28

1

КУ8-160св

1

2

20АIII

5BI

7960

456150

-

1513

156

-

30

1

К10-160св

1

2

12АIII

5BI

9960

545360

-

1497

166

-

28

1

КУ10-160св

1

2

20АIII

5BI

9960

551190

-

1513

156

-

30

1

К12-160св

1

2

12АIII

5BI

11960

639390

-

1497

166

-

28

1

КУ12-160св

1

2

20АIII

5BI

11960

646230

-

1513

156

-

30

1

Таблица 9

Выборка стали на каркас секции сваи и сваи-оболочки с

элементами сварных стыков

|  | Арматурная сталь |
| --- | --- |

Всего

Марка каркаса

по ГОСТ 5781-82,

класс А-III

по ГОСТ 6727-80,

класс В-I

масса,

кг

Диаметр, мм

Масса, кг

Диаметр, мм

Масса, кг

К6-40св

К8-40св

К8-40свн

К10-40св

К10-40свн

К12-40св

К12-40свн

К14-40св

К14-40свн

К16-40св

К16-40свн

К18-40св

К18-40свн

42,3

56,5

56,7

70,8

70,9

85,0

85,1

99,2

99,3

113,4

113,5

127,6

127,7

12,7

16,6

16,7

20,0

20,1

23,4

23,5

26,8

26,9

30,1

30,3

33,5

33,7

55,5

73,1

73,5

90,8

91,0

108,4

108,6

126,0

126,2

143,5

143,8

161,1

161,4

К6-50св

К8-50св

К8-50свн

К10-50св

К10-50свн

К12-50св

К12-50свн

К14-50св

К14-50свн

К16-50св

К16-50свн

К18-50св

К18-50свн

12

42,3

56,5

56,7

70,8

70,9

35,0

85,1

99,2

99,3

113,4

113,5

127,6

127,7

17,0

21,3

21,5

25,7

25,9

30,0

30,3

34,4

34,6

38,7

39,0

43,1

43,3

59,3

77,8

78,2

96,5

96,8

115,0

115,3

133,6

133,9

152,1

152,5

170,7

171,0

К6-60св

К8-60св

К8-60свн

К10-60св

К10-60свн

К12-60св

К12-60свн

К14-60св

К14-60свн

К16-60св

К16-60свн

К18-60св

К18-60свн

52,9

70,7

70,9

88,4

88,6

106,2

106,4

124,0

124,1

141,7

141,9

159,5

159,7

5

20,0

25,1

25,3

20,2

30,4

35,4

35,6

40,5

40,7

45,6

45,8

50,7

50,9

72,9

95,8

96,3

118,6

119,1

141,6

142,0

164,5

164,8

187,3

187,8

210,2

210,7

К16-80св

К8-80св

К8-80свн

К10-80св

К10-80свн

К12-80св

К12-80свн

63,5

84,8

85,0

106,1

106,3

127,4

127,7

26,8

33,9

34,6

40,9

41,7

48,0

48,7

90,3

118,7

119,6

147,0

148,0

175,4

176,4

К6-100cв

К8-100св

К10-100св

К12-100св

14

144,0

192,3

240,6

239,0

33,1

41,8

50,6

59,3

177,1

234,1

291,2

348,3

К6-120св

КУ6-120св

К8-120св

КУ8-120св

К10-120св

КУ10-120св

К12-120св

КУ12-120св

14

16

14

16

14

16

14

16

144,0

263,3

192,3

351,7

240,6

440,1

289,0

528,4

40,5

40,5

51,1

51,1

61,8

61,8

72,4

72,4

184,5

303,8

243,4

402,8

502,4

501,9

361,4

600,8

К6-160св

КУ6-160св

К8-160св

КУ8-160св

К10-160св

К12-160св

КУ12-160св

12

20

12

20

12

12

20

148,2

440,9

197,9

588,9

247,6

297,4

884,8

55,0

55,6

69,5

70,2

84,0

98,5

99,5

203,2

496,5

267,4

659,1

331,6

395,9

984,8

Наконечники Н40Н80

Черт. 13

Каркасы КН40КН80

Черт. 14

Таблица 10

Номенклатура наконечников

Марка

наконе

Арматурные

каркасы

Номинальные

размеры, мм

Проектная

марка по

прочности

Объем

бетона,

Масса

наконечника,

Расход

стали

на один

чника

(1 шт.)

Н

D

на сжатие,

кгс/

т

наконеч-

ник, кг

Н40

КН40

400

400

М300

0,02

0,05

2,4

Н50

КН50

500

500

0,03

0,08

2,9

Н60

КН60

600

600

М400

0,06

0,15

3,5

Н80

КН80

800

800

0,13

0,32

5,1

Таблица 11

Ведомость стержней и закладных изделий на

один каркас наконечника

| Марка | По- |
| --- | --- |
| Размеры, мм | Коли |
| каркаса | зи-ция | Эскиз |

a

R

|  | чест-во |
| --- | --- |

1

150

170

300

190

-

-

1928

2

КН40

2

-

-

-

-

148

592

1

3

-

223

-

1

1

200

220

400

238

2150

2

КН50

2

-

-

-

-

183

732

1

3

279

-

1

1

250

270

480

288

-

-

2367

2

КН60

2

225

900

1

3

-

-

-

-

335

-

1

1

350

370

680

388

-

-

3050

2

КН80

2

-

-

-

-

298

1192

1

3

-

446

-

1

Таблица 12

Выборка стали на один каркас наконечника, кг

Марка каркаса

Арматурная сталь по

ГОСТ 5781-82, диаметр

8 мм, класс А-I

Листовая сталь по

ГОСТ 19903-74,

толщина 1 мм

Всего масса

КН40

КН50

КН60

КН80

1,8

2,0

2,2

2,7

0,6

0,9

1,3

2,2

2,4

2,9

3,5

5,1

Таблица 13

Ведомость стержней и выборка стали

на одну спираль головы

Марка

спирали

Эскиз

Диаметр,

мм, класс

,

мм

,

мм

Число

витков

Масса,

кг

СГ40

СГ50

СГ60

СГ80

СГ100

СГ120

СГ160

5ВI

7450

10890

14950

24970

37500

52540

90150

395

495

595

795

995

1195

1595

6

7

8

10

12

14

18

1,2

1,7

2,3

3,8

5,8

8,1

13,9

2.12. Форма, марки, номинальные размеры элементов болтовых стыков должны соответствовать указанным на черт. 15 и в табл. 14.

Элемент болтового стыка

Черт. 15

Таблица 14

Номенклатура элементов болтовых стыков

Марка

элеме-

Пози-

ция

Эскиз

Номинальные размеры, мм

Коли-

чест-

Масса, кг

нта

d

a

во

1 шт.

Всех

1

400

240

354

-

15

24°

4,9

4,9

Фб40

2

320

-

-

1

2,8

2,8

3

-

-

-

-

8,7

8,7

4

-

35

-

15

0,126

1,9

Всего:                                       18,8

1

500

340

454

-

15

24°

6,5

6,5

Фб50

2

420

-

1

3,6

3,6

3

-

-

-

-

-

11,5

11,5

4

-

35

15

0,126

1,9

Всего:                                       24,2

1

600

400

540

-

19

36°

9,7

9,7

Фб60

2

500

-

1

5,4

5,4

3

-

-

-

-

-

13,8

13,8

4

-

45

10

0,157

1,6

Всего:                                        31,3

1

800

600

740

-

19

15°39’

13,4

13,4

Фб80

2

700

-

1

7,4

7,4

3

-

-

-

-

-

19,4

19,4

4

-

45

23

0,157

3,6

|  | Всего: 45,1 |
| --- | --- |

1

1000

760

918

-

27

-

|  | 17°08’ |
| --- | --- |

20,1

20,1

Фб100

2

868

1

12,2

12,2

3

-

-

-

-

|  | - |
| --- | --- |

-

25,8

25,8

4

-

65

21

0,204

4,3

Всего:                                    64,3

1

1200

960

|  | 1118 |
| --- | --- |

-

27

17°08’

24,8

24,8

Фб120

2

|  | 1068 |
| --- | --- |

-

1

14,8

14,8

3

-

-

-

-

-

31,8

31,8

4

-

65

21

0,204

4,3

Всего:                                        78,0

1

| 1600 | 1360 | 1518 |
| --- | --- | --- |

-

27

15°39’

34,2

34,2

Фб160

2

1468

-

1

20,0

20,0

3

-

-

-

-

43,8

43,8

4

-

65

23

0,204

4,7

Всего:                                            105,8

Примечание: В массу элемента вошла масса наплавленного металла.

2.13. Форма, марки, номинальные размеры элементов сварных стыков должны соответствовать указанным на черт. 16 и в табл. 15.

Элемент сварного стыка

Черт. 16

Таблица 15

Марка

элемен

Пози-

ция

Эскиз

Номинальные размеры

| мм | Количе |
| --- | --- |

Масса

кг

та

Н

а

b

ство

1 шт.

Всех

1

346

240

-

-

-

3,1

3,1

Фcв40

2

362

-

80

-

-

60°

1

5,6

5,6

3

-

-

398

-

2,4

2,4

4

-

-

45

-

6

0,08

0,5

Всего:                                                                                           11,9

1

446

340

-

-

-

4,1

4,1

Фcв50

2

462

-

80

-

-

60°

1

7,2

7,2

3

-

-

498

-

-

3,0

3,0

4

1

-

-

45

6

0,08

0,5

Всего:                                                                                          15,2

1

526

400

-

-

-

-

5,7

5,7

Фcв60

2

542

-

80

-

60°

1

8,4

8,4

5

-

-

600

29

-

2,0

2,0

4

-

-

50

-

6

0,098

0,6

Всего:                                                                                          17,2

1

726

600

-

-

-

-

-

8,2

8,2

Фcв80

2

742

-

100

60°

1

14,4

14,4

5

-

-

800

-

-

29

-

2,8

2,8

4

-

-

50

-

6

0,098

0,6

Всего:                                                                                          26,8

1

898

760

-

-

-

11,3

11,3

Фcв100

2

914

-

100

-

-

36°

1

17,8

17,8

5

-

-

1000

43

-

5,1

5,1

4

-

-

-

50

-

10

0,165

1,7

Всего:                                                                                          37,0

1

1098

960

-

-

-

14,0

14,0

Фcв120

2

1114

-

120

-

-

30°

1

26,2

26,2

5

-

-

1200

43

-

6,1

6,1

4

-

-

-

65

-

12

0,165

2,0

Всего:                                                                                          49,8

1

1494

1360

-

-

-

18,8

18,8

Фcв160

2

1510

-

140

-

-

30°

1

41,5

41,5

5

-

-

1600

45

8,6

8,6

4

-

-

-

65

-

-

12

0,165

2,0

Всего:                                                                                          73,0

Примечание: В массу элемента вошла масса наплавленного металла.

2.14. Соединение элемента болтового стыка с арматурным каркасом секции должно соответствовать указанному на черт. 17.

Узлы сопряжения арматурных каркасов

с элементами болтовых стыков

1 - элемент болтового стыка Фб40-Фб50; 2 - элемент болтового стыка Фб60-Фб80;

3 - тип 14 СН 393-78; 4 - продольная арматура сваи;

5 - элемент болтового стыка Фб100-Фб160; 6 - продольная арматура сваи-оболочки

Черт. 17

2.15. Соединение элемента сварного стыка с арматурным каркасом должно соответствовать указанному на черт. 18.

2.16. В целях обеспечения соосности составных свай и свай-оболочек установку стыковых элементов и сварку их с каркасами секций следует производить в специальных кондукторах.

2.17. Сварные соединения закладных изделий следует выполнять по ГОСТ 5264-80, арматурных изделий к закладным - по СН 393-78. Арматурные изделия, закладные детали и сварные соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75.

2.18. Отклонения от номинальных размеров элементов стыков секций не должны превышать величин, мм:

по наружному диаметру стыкового элемента для:

свай диаметром до 600 мм включительно  .................. +2

"            "          "  800 мм и свай-оболочек  .. ............ +5

по смещению болтовых отверстий  ....................... +1

2.19. Отклонение от прямолинейности профиля торцевой плоскости стыкового элемента секции не должно превышать 1,5 мм.

2.20. Обвалы бетона на внутренней поверхности секции с обнажением арматуры не допускаются.

2.21. Щели и наплывы в местах соединения стыковых элементов с бетоном секций не допускаются.

Узлы сопряжения арматурных каркасов с элементами сварных стыков

1 - элемент сварного стыка Фсв40, Фсв50; 2 - элемент сварного стыка Фсв60, Фсв80;

3 - тип 14 СН 393-78;  4 - спираль головы; 5 - продольная арматура сваи;

6 - элемент стыка Фсв100-Фсв160;  7 - продольная арматура сваи-оболочки

Черт. 18

3. Конструкция и размеры составных свай и свай-оболочек

3.1. Длина свай должна быть не менее 14 м и не более, м:

для свай диаметром 400 мм  .............. 26

"      "           "          500 мм  .............. 30

"      "           "          600 мм  .............. 40

"      "           "          800 мм  .............. 48

3.2. Длина свай-оболочек независимо от их диаметра должна быть не менее 14 м и не более 48 м.

3.3. При сборке свай и свай-оболочек следует использовать секции таких длин, при которых получается минимальное число стыков. Секции длиной 6 м следует применять для сборки свай и свай-оболочек длиной только 14 м, секции длиной 8, 10 и 12 м - для сборки свай и свай-оболочек длиной более 14 м.

3.4. Болтовой стык

3.4.1. Соединение секций свай и свай-оболочек при помощи болтов следует производить в соответствии с черт. 19 только при наращивании свай и свай оболочек в процессе погружения в вертикальном положении.

Болтовой стык

Черт. 19

3.4.2. Перед соединением секций на торцовые плоскости стыковых элементов следует нанести антикоррозионное покрытие.

3.4.3. После затяжки болтов гайки и шов между стыковыми элементами заварить. Сварку секций производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.

3.4.4. Спецификация стали на болтовой стык приведена в табл. 16.

Таблица 16

Спецификация стали на болтовой стык

Диаметр сваи,

сваи-оболочки,

мм

Номер

детали

Наименование детали

Масса

детали,

кг

Количество

деталей на стык

Расход  стали на стык, кг

400

1

2

3

4

Элемент болтового стыка Фб40

Болт М12х40.58 ГОСТ 7798-70

Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 12.01 ГОСТ 11371-78

18,8

0,0529

0,0154

0,00627

2

15

15

15

Итого:

37,6

0,79

0,23

0,09

38,71

500

1

2

3

4

Элемент болтового стыка Фб50

Болт М12х40.58 ГОСТ 7798-70

Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 12.01 ГОСТ 11371-78

24,2

0,0529

0,0154

0,00627

2

15

15

15

Итого:

48,4

0,79

0,23

0,09

49,51

600

1

2

3

4

Элемент болтового стыка Фб60

Болт М16х40.58 ГОСТ 7798-70

Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 16.01.05 ГОСТ 11371-78

31,4

0,098

0,0332

0,0113

2

10

10

10

Итого:

62,8

0,98

0,33

0,11

64,22

800

1

2

3

4

Элемент болтового стыка Фб80

Болт М16х40.58 ГОСТ 7798-70

Гайка М16.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 16.01 ГОСТ 11371-78

45,1

0,098

0,0332

0,0113

2

23

23

23

Итого:

90,2

2,25

0,76

0,26

93,47

1000

1

2

3

4

Элемент болтового стыка Фб100

Болт М24х60.58 ГОСТ 7798-70

Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78

64,3

0,33

0,107

0,0323

2

21

21

21

Итого:

128,6

6,93

2,25

0,68

138,46

1200

1

2

3

4

Элемент болтового стыка Фб120

Болт М24х60.58 ГОСТ 7798-70

Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78

78,0

0,33

0,107

0,0323

2

21

21

21

Итого:

156,0

6,93

2,25

0,68

165,86

1600

1

2

3

4

Элемент болтового стыка Фб160

Болт М24х60.58 ГОСТ 7798-70

Гайка М24.5 ГОСТ 5915-70

Шайба 24.01 ГОСТ 11371-78

105,8

0,33

0,107

0,0323

2

23

23

23

Итого:

211,6

7,59

2,46

0,74

222,39

3.5. Сварной стык

3.5.1. Соединение свай и свай-оболочек при помощи сварки следует производить в соответствии с черт. 20. Сварку секций производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75.

Сварной стык

Черт. 20

3.5.2. Сварной стык свай и свай-оболочек можно осуществлять как в вертикальном положении по мере наращивания секций в процессе погружения, так и в горизонтальном положении при укрупнительной сборке, которая может быть произведена как на предприятии-изготовителе, так и на строительной площадке.

Сварку стыков в горизонтальном положении следует производить на поворотных роликах. Длина укрупненных секций должна быть не более 20 м.

3.5.3. Спецификация стали на сварной стык приведена в табл. 17.

Таблица 17

Спецификация стали на сварной стык

Диаметр сваи,

сваи-оболочки,

мм

Наименование детали

Масса

детали,

кг

Количество

деталей

Расход

стали на стык, кг

400

500

600

800

1000

1200

1600

Элемент сварного стыка Фсв40

Элемент сварного стыка Фсв50

Элемент сварного стыка Фсв60

Элемент сварного стыка Фсв80

Элемент сварного стыка Фсв100

Элемент сварного стыка Фсв120

Элемент сварного стыка Фсв160

11,9

15,2

17,2

26,8

37,0

49,8

78,0

2

2

2

2

2

2

2

23,8

30,4

34,4

53,8

74,0

99,6

146,0

4. Испытание секций свай и свай-оболочек на раскрытие трещин

4.1. Секции свай длиной 10 м и более с элементами болтовых стыков, секции и укрупненные секции свай длиной 14 м и более с элементами сварных стыков, а также укрупненные секции свай-оболочек длиной 18 м и более с элементами сварных стыков должны быть испытаны на раскрытие трещин путем укладки их на две опоры, расположенные по схеме, указанной на черт. 21.

Усиленные секции свай-оболочек (марки СОУ) испытанию на раскрытие трещин не подвергают.

Черт. 21

4.2. После укладки секции (укрупненной секции) на две опоры через 10 мин производят осмотр ее верхней поверхности над опорой. Секцию (укрупненную секцию) считают выдержавшей испытание, если ширина раскрытия трещин не превышает 0,2 мм.

5. Транспортирование секций и подъем их на копер

5.1. Подъем секций (укрупненных секций) следует производить захватами в местах, отмеченных на поверхности секций: в виде одинарной полосы на расстоянии   от торца - при транспортировании и выемке из опалубки и после укрупненной сборки; в виде двойной полосы на расстоянии   от торца - при подъеме на копер.

Полосы следует наносить на двух противоположных поверхностях секций. Длина полосы должна быть не менее 10 см для свай и 20 см для свай-оболочек.

5.2. Разметку мест захвата следует производить в соответствии с указанной на черт. 1, 2 и в табл. 1 для секций свай и свай-оболочек и в табл. 18 для укрупненных секций свай и свай-оболочек со сварными стыками.

Таблица 18

Длина укрупненной

Наименование

Расстояние от торца до

| отметки захвата, мм |
| --- |
| секции, мм | конструкции |

при транспортировании (одинарная полоса)

при подъеме на

копер (двойная полоса)

14000

Cвая

Cвая-оболочка

2900

0 (за торцы)

4100

0 (за торцы)

16000

Cвая

Cвая-оболочка

3300

0 (за торцы)

4700

0 (за торцы)

18000

Cвая

Cвая-оболочка

3700

5300

20000

Cвая

Cвая-оболочка

4100

5900

14000 - 20000

Cвая-оболочка

усиленная

0 (за торцы)

0 (за торцы)

5.3. Секции, для которых в табл. 1 не указаны места подъема при транспортировании и выемке из опалубки, допускается поднимать за торцы при помощи захватов специальной конструкции.

При складировании и транспортировании таких секций прокладки между ними следует располагать на расстоянии 0,5 м от торцов.

5.4. Подъем секций на копер следует производить за торец при помощи захвата специальной конструкции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

УСЛОВИЯ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

1. Секции и укрупненные секции свай и свай-оболочек со сварными стыками рассчитаны на изгиб от усилий, возникающих при подъеме на копер за одну точку, расположенную от торца на расстоянии, равном 0,294 длины цилиндрической части сваи и сваи-оболочки, по прочности и по кратковременному раскрытию трещин до  = 0,3 мм.

Коэффициент перегрузки к нагрузке от собственной массы не учитывают.

Коэффициент динамичности принят равным:

1,5 - при расчете по прочности;

1,25 - при расчете по раскрытию трещин.

2. Сваи и сваи-оболочки рассчитаны также на вибропогружение. Рекомендуемые марки вибропогружателей приведены в таблице.

Диаметр сваи или сваи-

оболочки, мм

Типы стыка

Марка вибропогружателя

600

800

1000

1200

1200 (усиленная)

1600

1600 (усиленная)

Сварной

Болтовой, сварной

То же

"

Сварной

Болтовой, сварной

Сварной

ВП-3М

ВП-3М

ВП-80

ВП-80

ВП-170

ВУ-1,6

ВП-250

3. При проектировании свайных фундаментов сваи и сваи-оболочки должны быть рассчитаны по прочности и раскрытию трещин на нагрузки, передаваемые на сваю или сваю-оболочку в строительный и эксплуатационный периоды. При этом допустимую ширину раскрытия трещин принимают в соответствии с требованиями СНиП II-21-75.

Допускается увеличивать поперечное сечение продольной арматуры, если это требуется по расчету. При этом в конце обозначения марки сваи или сваи-оболочки добавляют строчную букву "у" (усиленная) и в заказной спецификации дополнительно указывают класс, диаметр и число стержней продольной арматуры.

4. При проверке свай и свай-оболочек по прочности и раскрытию трещин до  = 0,2 мм на внецентренное сжатие от эксплуатационных нагрузок М и N допускается пользоваться графиками, приведенными на черт. 1 - 10 настоящего приложения.

На графиках приняты обозначения: N - нормальная сила, тс, и М - изгибающий момент, относительно оси сваи или сваи-оболочки, т(см, передаваемые на сваю или сваю-оболочку при эксплуатации здания или сооружения. Предполагается, что свая или свая-оболочка по всей длине находится в грунте и ее продольный изгиб не учитывают.

Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Черт. 1

Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Черт. 2

Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Черт. 3

Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (болтовой стык)

Черт. 4

Сваи-оболочки  диаметром 1000, 1200, 1600 мм.

Бетон М400 (болтовой стык)

Черт. 5

Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Черт. 6

Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Черт. 7

Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Черт. 8

Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (сварной стык)

Черт. 9

Сваи-оболочки  диаметром 1000, 1200, 1600 мм.

Бетон М400 (сварной стык)

Черт. 10

5. После выбора длины и диаметра сваи или сваи-оболочки (по геологическим условиям) устанавливают класс, диаметр и число стержней продольной арматуры в соответствии с настоящим стандартом.

6. Если точка с координатами М и N лежит ниже кривой, соответствующей принятому армированию сваи или сваи-оболочки, то выбранная свая или свая-оболочка удовлетворяет расчету по прочности и раскрытию трещин на эксплуатационные нагрузки М и N, если точка лежит выше - не удовлетворяет.

Секции свай без наконечника или сваи-оболочки

Секции свай с наконечником

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами болтовых стыков

Армирование секций свай с элементами болтовых стыков и с наконечником

Арматурный каркас К6-40б-12-160б

Арматурный каркас К8-40бн-К12-80бн

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами сварных стыков

Армирование секций свай и свай-оболочек с элементами сварных стыков и с наконечниками

Арматурный каркас К6-40св -К18-60св

Арматурный каркас К8-40свн - К18-60свн

Арматурный каркас К6-80св-К12-160св, КУ6-120св-КУ12-120св, КУ6-160св-КУ12-160св

Арматурный каркас К8-80свн-К12-80свн

Наконечники Н40-Н80

Каркасы КН40К-Н80

Элемент болтового стыка

Элемент сварного стыка

Узлы сопряжения арматурных каркасов с элементами болтовых стыков

Узлы сопряжения арматурных каркасов с элементами сварных стыков

Болтовой стык

Сварной стык

Черт. 21

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). УСЛОВИЯ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК

Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (болтовой стык)

Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (болтовой стык)

Сваи-оболочки диаметром 1000, 1200, 1600 мм. Бетон М400 (болтовой стык)

Сваи диаметром 400 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Сваи диаметром 500 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Сваи диаметром 600 мм. Бетон М300 (сварной стык)

Сваи диаметром 800 мм. Бетон М400 (сварной стык)

Сваи-оболочки диаметром 1000, 1200, 1600 мм. Бетон М400 (сварной стык)